Area Drain Profil 2030 | Profil 2030G

| Rinne ohne Innengefälle |  |
| --- | --- |
| Belastungsklasse | E |
| Außenabmessungen | 36/40 x 50 cm |
| Schlitzweite | 2 cm |
| Gerinneabmessungen | 20 x 30 cm |
| Abflussquerschnitt | 514 cm² |
| Baulänge Standardrinne | 4,00 m |
| Gewicht Standardrinne | ca. 1,3 t |

| Rinne mit Innengefälle |  |
| --- | --- |
| Belastungsklasse | E |
| Außenabmessungen | 36/40 x 50 cm |
| Schlitzweite | 2 cm |
| Gerinneabmessungen Rinne Nr.5 - Nr.1 | Ø 20 – 20 x 30 cm |
| Abflussquerschnitt Rinne Nr.5 - Nr.1 | 314 - 514 cm² |
| Baulänge | 4,00 m |
| Gewicht Rinne Nr.5 / Nr.1 | ca. 1,4 t / 1,3 t |

Draufsicht

13											DIN EN 1433

DIN 19580

Stand 06/22

DIN EN 1433									NB 1794