Area Drain Profil 3040 | Profil 3040G

| Rinne ohne Innengefälle |  |
| --- | --- |
| Belastungsklasse | E |
| Außenabmessungen | 36/50 x 67 cm |
| Schlitzweite | 2 cm |
| Gerinneabmessungen | 30 x 40 cm |
| Abflussquerschnitt | 1006 cm² |
| Baulänge Standardrinne | 4,00 m |
| Gewicht Standardrinne | ca. 1,9 t |

| Rinne mit Innengefälle |  |
| --- | --- |
| Belastungsklasse | E |
| Außenabmessungen | 36/50 x 67 cm |
| Schlitzweite | 2 cm |
| Gerinneabmessungen Rinne Nr.5 - Nr.1 | Ø 30 – 30 x 40 cm |
| Abflussquerschnitt Rinne Nr.5 - Nr.1 | 706 - 1006 cm² |
| Baulänge | 4,00 m |
| Gewicht Rinne Nr.5 / Nr.1 | ca. 2,1 t / 1,9 t |

Draufsicht

13											DIN EN 1433

DIN 19580

Stand 06/22

DIN EN 1433									NB 1794