Area Drain Profil 3055 | Profil 3055G

| Rinne ohne Innengefälle |  |
| --- | --- |
| Belastungsklasse | E |
| Außenabmessungen | 36/51 x 82,5 cm |
| Schlitzweite | 2 cm |
| Gerinneabmessungen | 30 x 55,5 cm |
| Abflussquerschnitt | 1472 cm² |
| Baulänge Standardrinne | 4,00 m |
| Gewicht Standardrinne | ca. 2,2 t |

| Rinne mit Innengefälle |  |
| --- | --- |
| Belastungsklasse | E |
| Außenabmessungen | 36/51 x 82,5 cm |
| Schlitzweite | 2 cm |
| Gerinneabmessungen Rinne Nr.10 - Nr.1 | 30 x 35,5 – 30 x 55,5 cm |
| Abflussquerschnitt Rinne Nr.10 - Nr.1 | 871 - 1472 cm² |
| Baulänge | 4,00 m |
| Gewicht Rinne Nr.10 / Nr.1 | ca. 2,9 t / 2,2 t |

Draufsicht

13											DIN EN 1433

Stand 06/22

DIN 19580

DIN EN 1433									NB 1794