Area Drain Profil 50R

| Rinne ohne Innengefälle |  |
| --- | --- |
| Belastungsklasse | E |
| Außenabmessungen | 36/75 x 90 cm |
| Schlitzweite | 2 cm |
| Gerinneabmessungen | Ø 50 cm |
| Abflussquerschnitt | 1963 cm² |
| Baulänge Standardrinne | 4,00 m |
| Gewicht Standardrinne | ca. 3,8 t |

Draufsicht

Stand 06/22

13											DIN EN 1433

DIN 19580

DIN EN 1433								NB 1794