Area Drain Profil 60R

| Rinne ohne Innengefälle |  |
| --- | --- |
| Belastungsklasse | E |
| Außenabmessungen | 36/84 x 100 cm |
| Schlitzweite | 2 cm |
| Gerinneabmessungen | Ø 60 cm |
| Abflussquerschnitt | 2826 cm² |
| Baulänge Standardrinne | 4,00 m |
| Gewicht Standardrinne | ca. 5,1 t |

Draufsicht

13											DIN EN 1433

DIN 19580

Stand 06/22

DIN EN 1433								NB 1794