CITY DRAIN 150 Zubehör

Verschlussdeckel

| Verschlussdeckel DN 150 |  |
| --- | --- |
| Außenabmessungen | Ø 20 cm |
| Gerinneabmessungen | Ø 15 cm |
| Gewicht | ca. 0,86 kg |

CITY DRAIN 150 Zubehör

Geruchsverschluss

| Geruchsverschluss DN 150 |  |
| --- | --- |
| Außenabmessungen | Ø 17 x 15 cm |
| Rohrdurchmesser | DN 160 |
| Gewicht | ca. 1,46 kg |

CITY DRAIN 150 Zubehör

Dichtelement Für City Drain 150 Klasse C

| Dichtelement DN 150 |  |
| --- | --- |
| Außenabmessungen | Ø 17 x 8 cm |
| Gerinneabmessungen | Ø 15 cm |
| Gewicht | ca. 0,18 kg |

CITY DRAIN 150 Zubehör

Bedienschlüssel

| Bedienschlüssel |  |
| --- | --- |
| Außenabmessungen | 41 x 23 x 3 cm |
| Gewicht | ca. 1,25 kg |