Pfuhler Rinne Profil 2030 | Profil 2030G OPA | ZWOPA

OPA

Oberfläche mit Gefälle				Oberfläche eben							    Oberfläche mit Gefälle				  Oberfläche eben

ZWOPA

Oberfläche mit Gefälle				Oberfläche eben							    Oberfläche mit Gefälle				  Oberfläche eben

| Rinne ohne Innengefälle |  |
| --- | --- |
| Belastungsklasse | D, F* |
| Außenabmessungen | 36/40 x 50 cm |
| Schlitzweite | 3(-1,5) / 5 cm |
| Gerinneabmessungen | 20 x 30 cm |
| Abflussquerschnitt | 514 cm² |
| Abmessung Einlauföffnungen OPA/ZWOPA | Ø 31 mm |
| Querschnitt Einlauföffnungen OPA/ZWOPA | 72 cm²/m |
| Baulänge Standardrinne | 4,00 m |
| Gewicht Standardinne | ca. 1,3 t |

* nur mit unterbrochenem Schlitz erhältlich

| Rinne mit Innengefälle |  |
| --- | --- |
| Belastungsklasse | D, F* |
| Außenabmessungen | 36/40 x 50 cm |
| Schlitzweite | 3(-1,5) / 5 cm |
| Gerinneabmessungen Rinne Nr.5 - Nr.1 | Ø 20 – 20 x 30 cm |
| Abflussquerschnitt Rinne Nr.5 - Nr.1 | 314 - 514 cm² |
| Abmessung Einlauföffnungen OPA/ZWOPA | Ø 31 mm |
| Querschnitt Einlauföffnungen OPA/ZWOPA | 72 cm²/m |
| Baulänge | 4,00 m |
| Gewicht Rinne Nr.5 / Nr.1 | ca. 1,5 t / 1,4 t |

* nur mit unterbrochenem Schlitz erhältlich

Rinne mit unterbrochenem Schlitz (auch mit durchgehendem Schlitz erhältlich)

13											DIN EN 1433

DIN 19580

Stand 11/20

DIN EN 1433									NB 1794